**Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**

**FElhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum**

**„adásvételi szerződés EGYSÉGES BETEGAZONOSÍTÓ RENDESZEREK BEVEZETÉSÉRE A LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET RÉSZÉRE EFOP-2.2.18-17-2017-00066 ” tÁRGYBAN**

**nemzeti eljárásrend szerinti**

**nyílt közbeszerzési ELJÁRÁSHOZ**

**Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai és alaki követelményei**

**Kapuvár**

**2017. november hó27. napja**

**I. Alapvető információk**

1. **Értelmező rendelkezések**
	1. ***Nemzeti eljárási rend alkalmazása***

Jelen eljárás lefolytatására önállóan kialakított eljárási szabályok alkalmazásával a Kbt. 117. §-ában meghatározottak szerint kerül sor. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2017. november hó 27. napján megjelent 214. számában KÉ.16730/2017 szám alatt került közzétételre.

* 1. ***Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum***

Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint, továbbá azért is, hogy elősegítse a megfelelő ajánlat benyújtását, felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az eljárást megindító felhívásban rögzített módon az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

A kialakult joggyakorlatra figyelemmel felhívjuk ajánlattevők figyelmét ha az eljárást megindító felhívás és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum azonos tartalmú részei között eltérés van és erre kiegészítő információt nem kértek, úgy az eljárást megindító felhívás a mértékadó.

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum a következő részeket tartalmazza:

* alapvető információk
* az ajánlat kötelező részei
* szakmai specifikáció
* pénzügyi ajánlat
* szerződéses feltételek
	1. ***Az eljárás ütemezése***
* Ajánlattételi határidő 2017.12.18. 10:00
* Összegezés kiküldésének tervezett időpontja 2018.01.10.
* Szerződéskötés tervezett időpontja 2018.01.24. 10:00
	1. ***Ajánlattevők kiválaszthatósága***

Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárási rend szerinti, amelyen bárki részt vehet, ha nem esik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró feltételek alá és úgy ítéli meg, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki alkalmassági feltételeknek.

* 1. ***Az ajánlat költségei***

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

* 1. ***Kiegészítő tájékoztatás***

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56. §-a alapján.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot a tájékoztatás megküldésére. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának a Kbt. 56. § (3) bekezdéses szerinti határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanap. Amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, ez esetben élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésének alkalmazásával, az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatás kérésnek a Kbt. előírásaitól, azzal ütköző, vagy ebben a pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért tájékoztatás. Kiegészítő tájékoztatás írásban (telefaxon vagy e-mailen) word formátumban az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában meghatározott címre eljuttatva kérhető.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő azon fax-számára, vagy e-mail címére küldi meg, amelyet a kérdés feltevésekor, illetve a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum átvételekor megadott. Az így megadott fax-szám, ill. e-mail cím helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezése esetén semminemű felelősséget nem vállal.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásához figyelembe kell vennie mindazokat a feltételeket, információkat, melyeket az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban közreadott, valamint amelyet a kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott.

* 1. ***Az eljárást megindító felhívás, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum módosítása***

Az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő bármikor, bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár egy leendő ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul módosíthatja az eljárást megindító felhívást és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot.

A módosításról ajánlatkérő az ajánlattevőket közvetlenül írásban tájékoztatja.

* 1. ***Az ajánlat nyelve***

Az ajánlat nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket, stb. veszi figyelembe és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud ajánlattevők rendelkezésére bocsátani, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az eljárásban az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.

* 1. ***Az ajánlat érvényessége***

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig maradnak érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden, ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.

* 1. ***Igazolások***

Ajánlatkérő nem kéri azon tények/adatok igazolását, amelyeket ajánlatevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek igazolnia kell, ha azok a hatósági nyilvántartások elektronikus elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban szerepelnek (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi/).

Amennyiben ezen nyilvántartásokban a kért tény, adat, igazolás nem szerepel, úgy ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie az elérhetőséget.

* 1. ***Közös ajánlattétel***

Közös ajánlattétel az alábbi feltételek teljesülése esetén megengedett:

* A közös ajánlatot benyújtók közül valamelyik partner átvette a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot.
* Minden partnerre vonatkozóan kitöltik és benyújtják az előírt dokumentumokat.
* Megállapodást csatolnak, melynek tartalmaznia kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, továbbá a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését és a részére adott meghatalmazást, egyes közös ajánlattevők feladatát, a szerződés aláírásának módját, a számlát benyújtó ajánlattevő megnevezését, a közös ajánlattevők mely tagja jogosult – valamennyi tag nevében és képviseletében eljárva – szerződéses nyilatkozattételre, a szerződés aláírására, valamint a számlák benyújtására.
* A megállapodásnak tartalmaznia kell a tagok fennálló egyetemleges felelősségére vonatkozó klauzulát, melynek értelmében az ajánlatkérő bármely taggal szemben jogosult teljes mértékben érvényesíteni szerződéses jogosultságait, közös ajánlatevők megállapodásának az egyes tagok részvételét és a beszerzés elvégzésében való feladatmegosztás pontos leírását is.
* Közös ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlattevő tag által aláírt megállapodásukat.

Az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát csatolni kell a megállapodáshoz.

Ajánlatkérőnek az ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattétel képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg.

A közös ajánlattevők megállapodása

* minden felfüggesztő (hatályba lépető), illetve felbontó feltétel nélkül,
* a szerződés hatálya beálltának, vagy megszüntetésének valamely időponthoz kötése nélkül,
* harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatósági jóváhagyásához való kötése nélkül

valamennyi tagjának az aláírásával lép hatályba.

A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

**Amennyiben közös ajánlatot nyújtanak be, az ajánlati nyilatkozaton (felolvasólapon) fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevőnek legalább a nevét és a címét. Minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölést.**

* 1. ***Az ajánlat összeállítása***

Ajánlatkérő javasolja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban megadott iratminták alkalmazását. A megadott iratminták segédanyagok. Ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad ha az a kiírásnak megfelel. Az ajánlatot az iratjegyzékben megadott sorrend szerint oldalszámozással ellátva, összefűzve – nem bontható kötésben – az előírt formai követelmények betartásával kell összeállítani.

Az ajánlat eredeti példányában minden, jogszabályban előírt, illetve követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatnak és dokumentumnak eredetinek, illetve hiteles másolatnak kell lennie. A többi dokumentum egyszerű másolatban is becsatolható.

Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult, illetve általuk meghatalmazott személy(ek) aláírásával kell ellátni.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

* 1. ***Üzleti titok***

A Ptk. 2:47. § alapján meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában, felvilágosítás adásában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titokká nyilvánításról és **annak indokolásáról** az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

* 1. ***Az ajánlat csomagolása és benyújtása***

Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti és 1 elektronikus példányban (CD lemezen vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható és nem módosítható pdf formátumban) kérjük benyújtani.

Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapon benyújtott példánnyal megegyezik.

Az ajánlatot csomagolással kell ellátni. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő **szöveget: „Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” tárgyban „nem felbontandó 2017. december hó 18. napján 10 óráig” jelzést, továbbá az ajánlattevő nevét és címét.**

Ha a csomagoláson az előbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérő nem vállal semmiféle felelősséget az ajánlat idő előtti felbontásáért, az ajánlat ebből adódó érvénytelenségéért.

A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, a postán elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidőig kell megérkeznie az ajánlatkérőhöz. A postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges elvesztése az ajánlattevő kockázata.

* 1. ***Részajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel biztosítása***

Jelen eljárásban a részajánlattétel megengedett. Ajánlatot tenni adott rész valamennyi tételére és a teljes mennyiségére lehet.

Jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot tenni nem lehet.

* 1. ***Az ajánlatok bontása***

Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártának időpontjában bontja az ajánlatokat. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni.
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a bontás megkezdése előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ajánlattevők adatai mellett azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a felolvasólapon szerepelnek és a bírálat során értékelésre kerülnek.

Ha az ajánlat nincsen összefűzve, vagy jelölve, úgy ajánlatkérő az ajánlatot összefűzi.

A bontási eljárás befejeztekor ajánlatkérő a jegyzőkönyvet a megjelenteknek kiadja, a meg nem jelenteknek telefaxon, vagy elektronikus úton 5 napon belül megküldi.

Határidő után beérkezett ajánlatokról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes jelentkezőnek, beleértve a megkésettet is, megküld.

A határidőn túl érkezett ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a.) pontja alapján érvénytelen.

A bontási eljárás résztvevőinek a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint lehetőségük van a felolvasólapba való betekintésre.

* 1. ***Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása***

A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratot módosítani és kiegészíteni is lehet.

A hiánypótlás nem járhat az alapelvek sérelmével, a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (továbbiakban szakmai ajánlat) módosításával. Csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy pótolható, amelynek vállalása az ajánlati árat és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Mindaddig, amíg a hiánypótlásra megadott határidő folyamatban van úgy ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni [Kbt. 71. § (6) bekezdése] ha a korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatók.

Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlatkérő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4. /1. pont 5. bekezdésben írtakra.

A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatóak.

* 1. ***Az ajánlatok bírálata***

Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges *felvilágosítás* megadására. A pontosítás nem eredményezheti az alapelvek sérelmét, a szakmai ajánlat módosítását [Kbt. 67. § (7) bekezdése].

Ha ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71 § (1) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, azt kijavítja. A számítási hiba javításánál ajánlatkérő az egész számra történő kerekítés szabályait alkalmazza. Az ajánlatban található nyilvánvaló számítási hibák javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a megadott alapadatokat alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Számítási hiba javítása esetén alapadatnak az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek és az ajánlattevő által megadott egységárak tekintendők. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, haladéktalanul, írásban tájékoztatja.

Az ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdésének alkalmazásával jár el.

Ha ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint valamely tartalmi elemet lehetetlennek, túlzottan magasnak, vagy túlzottal alacsonynak értékel, úgy ezen ajánlati elemekre, vagy adatokra vonatkozóan – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – indoklást kér.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését az értékarányosítás módszerével végzi el. Az eljárást megindító felhívás VI.3.1) és VI.3.2) pontjaiban írtak szerint.

* 1. ***Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről***

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján köteles az ajánlattevőket az eljárás eredményéről tájékoztatni. A tájékoztatás az összegzés az ajánlatok elbírálásáról dokumentum kiküldésével történik telefaxon, vagy elektronikus úton.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést 1 alkalommal az összegzés kiküldésétől számított 20. napig módosíthatja.

Ajánlatkérő az írásbeli összegzésben észlelt bármely elírás, névcsere, hibás névírás, szám-, számítási hiba, vagy hasonló elírás esetén kérelemre, vagy kérelem hiányában kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegzést ajánlatkérő legkésőbb 10 napon belül köteles elvégezni és erről az ajánlattevőket tájékoztatni.

* 1. ***A szerződés megkötése***

Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás nyertesével a szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően köti meg a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzített időtartamon belül.

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte, a nyertes visszalépése esetén, az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel szerződéskötésre.

**II. fejezet**

**Iratjegyzék, iratminták**

**(A megadott iratminták segédanyagok,**

**ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad,**

**ha az a kiírás feltételeinek megfelel)**

**Iratjegyzék**

A Kbt. 57. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, kiegészítve az ajánlat kötelező tartalmi elemeinek és azok sorrendiségére vonatkozó előírásokkal.

**A benyújtott ajánlatokban az alábbi sorrendiség és tartalom kötelező!**

|  |
| --- |
| ***Benyújtandó dokumentum*** |
| Tartalomjegyzék |
| Felolvasólap |
| Meghatalmazás (adott esetben) |
| Megállapodás a közös ajánlattételről (adott esetben) |
| Ajánlattevői nyilatkozat I. |
| Ajánlattevői nyilatkozat II. a Kbt. 65. § (7) bekezdése és 66. § (6) bekezdése alapján |
| Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján |
| Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint |
| Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása* Nyilatkozat az árbevételről
 |
| Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása* Referenciaigazolás/nyilatkozat
 |
| Nyilatkozat a titoktartásról és az üzleti titokról |
| Nyilatkozat az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről |
| Átláthatósági nyilatkozat |
| Nyilatkozat a változásbejegyzésről |
| Aláírási címpéldány/aláírási címpéldányok |
| A megajánlott rendszerek/termékek magyar nyelvű fényképes, vagy rajzos leírása |
| Nyilatkozat a szerződés teljesítésében közreműködő informatikai szakemberekről |
| Szakmai ajánlat |
| Pénzügyi ajánlat |
| Regisztrációs lap |

**1. sz. minta**

**Felolvasólap**

**(KÖTELEZŐ BENYÚJTANI)**

1. Az ajánlattevő neve\*:

Székhelyének címe:

Cégjegyzék száma:

Adószáma:

Bankszámla száma:

Kapcsolattartó neve:

Telefon száma:

Telefax száma:

E-mail címe:

1. **Az ajánlat tárgya: „Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**
2. Az ajánlat teljes vagy részleges, ha részleges mely részre vagy részekre vonatkozik

**…………………………………………………………………………………………………………………**

1. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

**4.1. I. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár**

**4.1.1.Ajánlati ár:** nettó ………………………………………………Ft

**4.1.2. Minőségi kritériumok:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minőségi kritérium** | **Súlyszám** | **Ajánlott paraméter** |
| SmartCard chipkártya olvasó min. 1 db, Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 | S=5 |  |
| NFC olvasó. Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont | S=2 |  |
| RFID olvasó. Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, | S=2  |  |
| Beépített vonalkód olvasó. Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont | S=3 |  |
| LTE modemek száma min. 1 db. Előny a több!1 db = 1 pont, több db = 10 pont | S=3 |  |
| 1x Gigabit LAN. Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, | S=2 |  |
| EN 60601-1 megfelelőség. Előny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont | S=3 |  |

**4.1.3. Késedelmi kötbér:** A nettó szerződéses ár …… %-a/naptári nap

**4.2. II. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály - Dénesfa**

**4.2.1.Ajánlati ár: nettó ………………………………………………Ft**

**4.1.2. Késedelmi kötbér:** A nettó szerződéses ár ……. %-a/naptári nap

**5.** Az ajánlat … számozott oldalt tartalmaz.

**6.** Az ajánlatot elektronikus formában csatolom.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\* Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös képviselőt.

**2. sz. minta**

##### MEGHATALMAZÁS\*

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) ……………. (a cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra.

Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása esetén a szerződés nevünkben történő aláírására.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… |  | ………………………… |
| meghatalmazott |  | meghatalmazó cégszerű aláírása |

**Tanuk:**

1. Név: ……………………………

Lakcím: ………………………..

 Szig. szám: …………………….

 Aláírás: ………………………...

1. Név: ……………………………

Lakcím: ………………………...

Szig. szám: …………………….

Aláírás: …………………………

Megjegyzés:

\* Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás tárgya lehet a kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt rész aláhúzandó!

Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási címpéldányának csatolása követelmény.

**3. sz. minta**

# MEGÁLLAPODÁS közös ajánlattételről\*

a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.)

2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É.16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján

A(z) ………………………...………….(cégnév, székhely) ……………………………………… valamint

a(z)…………………………..……….. (cégnév, székhely) …………………………………........

a Kbt. 35. §-a figyelembevételével közösen ajánlatot teszünk **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”** tárgyban.

A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és a kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ezen utóbbi szükségessége felmerült) keretében kiadott valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – ajánlatkérővel megkötjük és a következők szerint teljesítjük:

***Értékelési szempontok:***

A felolvasólap szerint.

Egymásközti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:28. §-ában és 6:29. §-ában foglaltak az irányadók.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a ……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult.

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink teljesítésekor – külön-külön – készfizető kezesként együttes, egyetemleges felelősség terhel.

Kijelentjük, hogy ezen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága, vagy végrehajthatósága nem függ hatálybaléptető, illetve bontó feltételektől, és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától.

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint osztjuk fel:

#### *„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében „C. cég „feladatkörében*

1. ………………..…………… 1. ………..…………………… 1. …………………..……....……

2. ………………..…………… 2. …………..………………… 2. ………………..………………

3. ……………..……………… 3. …………..………………… 3. ………………..………………

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által vezetett ………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.\*\*

Ezen megállapodás nyertességünk esetén – a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség – szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlat benyújtását követően a közös ajánlattevők személyében nem állhat be változás (Kbt. 35. § (7) bekezdés).

……………………, 2017. ………… hó … nap

...............................…………………………… ...............................……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása\*\*\*

Megjegyzés:

\* Kérjük figyelemmel lenni a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum

 I. fejezet 1.11. pontjában írtakra is.

\*\* Bankszámlaszámot ajánlattevőnként külön-külön kérjük feltüntetni.

\*\*\* Cégszerű aláírásra kijelölt helyek. A közös ajánlattevők létszámától függően bővíthető.

**4. sz. minta**

**Ajánlattevői nyilatkozat\***

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. Megvizsgáltam/megvizsgáltuk és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom/elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumának feltételeit, a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatás rögzítése mellett megkötjük és teljesítjük. Kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerek bevezetését és 5 éven keresztüli fenntartását szerződésszerűen teljesítjük a felolvasó lapon megadott feltételekkel.
2. Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati ár a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes költséget tartalmazza.
3. Elfogadom/elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
4. Elfogadom/elfogadjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
5. Az ajánlat benyújtásával kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
6. Elfogadom/elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
7. Tudomásul veszem/vesszük, hogy ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alapján kívánja kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot.
8. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
9. Tudatában vagyok/vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyok/vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
10. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján\*\*:

*a)* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülünk.

*b)* Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy velünk szemben nem áll fenn a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenség.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása\*\*\*

Megjegyzés:

\* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal

köteles benyújtani.

\*\* A 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a határozza meg a KKV kategóriákat.

\*\*\* A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően ezen nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.

**5. sz. minta**

**Ajánlattevői nyilatkozat\***

**II.**

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmasság vonatkozásában:

|  |  |
| --- | --- |
| **Annak a szervezetnek (vagy személynek) a neve, címe és elérhetősége, melynek kapacitására támaszkodva kívánja az ajánlattevő az alkalmasságát igazolni.** | **Az eljárást megindító ajánlat(tétel)i felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe.** | **Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe és elérhetősége.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk, ha mint nyertes ajánlattevő kihirdetésre kerülünk, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentem/bejelentjük a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozót, ha azt a 2. pontban nem jelöltem/jelöltük meg és egyidejűleg nyilatkozom/nyilatkozunk, mely szerint a megjelölt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Tudomással bírok/bírunk arról, hogy köteles/kötelesek vagyok/vagyunk minden további alvállalkozót a szerződés telesítésének időtartama alatt előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\* Amennyiben ajánlattevő nem veszi igénybe alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában más szervezetet, úgy ezt a táblázatot áthúzni, vagy ezt a körülményt szövegesen feltüntetni is szükséges, azaz nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

**6. sz. minta**

**Nyilatkozat a kizáró okokról**

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró ok/okok hatálya alatt.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében ajánlattevő a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra nem került.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásból 3 évnél nem régebben nem zárták ki.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján, hogy ajánlattevő a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti igazolás vonatkozásában hamis nyilatkozatot nem adott.

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) alpontja tekintetében ajánlattevő nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, illetve nem kísért meg megszerezni olyan információt, amely jogtalan előnyt biztosítana számára közbeszerzési eljárásban, vagy a korábbi közbeszerzési eljárásból ezen okból nem zárták ki és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 3 évig.

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) alpontja tekintetében ajánlattevő nem rendelkezik olyan államban adóilletőséggel, amely állammal Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amely állammal az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén.

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja tekintetében ajánlattevő

* olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén\*\*
* olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek\*\*.
* Ha szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy a 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai alapján differenciált tényleges tulajdonosok neve, lakcíme\*\*

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

* a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint\*\*:

Nincsen olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, vagy

van olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet megnevezése és székhelye

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ajánlattevőkent ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján, hogy ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 25. §-a szerinti kizárásra nem került sor.

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja alapján, hogy ajánlattevő nem sértette meg a közbeszerzési eljárás, vagy annak eredményeként kötött szerződés teljesítésével a törvényben előírt rendelkezéseket. Erre vonatkozóan a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatot nem hozott.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek ki kell töltenie.

\*\*Értelemszerűen aláhúzással kérjük kitölteni.

2007. évi CXXXVI. tv. 3. § *r) tényleges tulajdonos:*

*ra)*az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*rb)*az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

*rc)*az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

*rd)*alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

**7. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint**

**(Kötelező benyújtani)**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

Nem veszek/vesszük igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

**8. sz. minta**

**PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI alkalmasság igazolása**

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában írtak figyelembevételét.

**9. sz. minta**

**MŰSZAKI, SZAKMAI alkalmasság igazolása**

Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában írtak figyelembevételét.

**10. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a titoktartásról és az üzleti tiokról\***

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

* az felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyam mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges volt.

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, annak egyes részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használtam fel.

* az általunk benyújtott ajánlat\*\* üzleti titkot, ideértve a védett ismeretet is, [Kbt. 44. § (1) bekezdése]

[ ]  tartalmaz amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom

[ ]  nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti tikot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban külön kötetben csatoljuk.

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….., 2017. ……………… hó … nap

.............……………………………

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása

Megjegyzés:

\*Amennyiben ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozata nem felel meg a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében írtaknak, úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

\*\*Ajánlattevőnek a hiánypótlásban, a felvilágosításban, valamint az indoklásban, ha valamely adatot üzleti titokká kíván minősíteni, úgy arról nyilatkoznia kell és meg kell adnia a titokká nyilvánítás indoklását is. Ajánlattevő által megadott indokolás nem megfelelő, amennyiben általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket.

**11. sz. minta**

**Nyilatkozat elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban elektronikusan benyújtott ajánlat és a papír alapon benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

12.**sz. minta**

**Átláthatósági nyilatkozat**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a **………………………………………………………………………….(cégnév) átlátható szervezetnek minősül.**

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, mint központi költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet kezelje.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

13.**sz. minta**

**Nyilatkozat a változás bejegyzésről**

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet** (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. november hó 27. napján a Közbeszerzési Értesítő 214. számában K.É. 16730/2017. szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján, amelynek tárgya **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:**

1. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelmet nyújtottam/nyújtottunk be, melyet jelen nyilatkozathoz csatolok/csatolunk. Csatolom/csatoljuk továbbá a változás bejegyzési kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.\*
2. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelem benyújtásra nem került sor.

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

nyilatkozattételre jogosult(ak)

aláírása

Megjegyzés:

\* Értelemszerűen aláhúzással kell kitölteni.

**14.sz. minta**

**REGISZTRÁCIÓS LAP**

**Ajánlatkérő neve**: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

**Ajánlatkérő címe:** 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10.

**Eljárás tárgya:** **„Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére”**

**Eljárás száma:** K.É.16730/2017

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő címe:**

**Ajánlattevő elérhetősége:**

* Telefon:
* E-mailcím:

**Ajánlattevő kapcsolattartója:**

* Név:
* Telefon:
* E-mailcím:

………………….., 2017. …………… hó … nap

………………………………………….

aláírás

**III. fejezet**

**SZAKmAI SPECIFIKÁCIÓ**

1. 1. Kérjük az adatlapokat kitöltve az ajánlathoz csatolni, amelyben megadja a termék gyártóját, a megajánlott termék típusát és a belföldi szervizpartner nevét, címét.
2. 2. A kiadott táblázatok tartalma az adatfeltöltésen túlmenően semmilyen módon nem változtatható meg, az kizárólag a kért adatokkal tölthető ki.

III.3. Ajánlatkérő a II. rész vonatkozásában ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a dénesfai kastély épület földszinti és emeleti alaprajzát, továbbá az épületen túli azon terület műholdképét, amelyre a betegazonosító (és nyomonkövető) rendszert ki kell terjeszteni.

1. **rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár**

A projekt keretében a kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya és Krónikus Belgyógyászati Osztálya bevonásával egységes betegazonosító rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt FŐNIX-Pro medikai és ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba.

Az integrációtól minimálisan elvárt feltételek:

* a betegazonosítás során használt egyedi azonosítók a HIS rendszerben levő ellátási esetekhez legyenek rendelve,
* a releváns folyamatokat kiszolgáló HIS modulok a megfelelő azonosítót alkalmazzák az azonosítás támogatására,
* a HIS rendszer támogassa az azonosítók egyediségének biztosítását,
* az adott beteg azonosítója a HIS rendszer felhasználója számára kerüljön megjelenítésre az érintett folyamatokban, tegye lehetővé a beteg azonosítást az azonosító alapján,
* az azonosítás ténye és adatai kerüljenek naplózásra,
* a HIS rendszer támogassa az azonosítás gyakoriságára és eredményességére vonatkozó indikátorok szolgáltatását.

Az intézmény osztályaira felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra kifejlesztett karszalagokat kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők, lágy anyagból készülnek, antibakteriális bevonattal rendelkeznek, kevesebb, mint egy perc alatt előállíthatók és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára, ellenállnak a fertőtlenítő szereknek, nem tartalmaznak fém alkotóelemet, több méretben és színjelöléssel beszerezhetőek (felnőtt, gyerek, stb.).

A karszalagokat a betegfelvétel során fogják előállítani, kifejezetten erre a célra alkalmas nyomtatókkal. Minden karszalagon szerepelnie kell az adott pácienshez rendelt egyedi ellátási azonosítót tartalmazó vonalkódnak vagy QR kódnak, amely kódnak a HIS rendszer adatbázisában is összerendelésre kell kerülnie az adott esettel.

A betegek azonosítását a releváns azonosítási pontokon kétféle módszerrel, illetve eszközzel szükséges biztosítani:

* amennyiben a páciens azonosítása számítógépes munkaállomásnál történik, akkor az adott munkaállomáshoz telepített vonalkód olvasóval;
* ha a páciens azonosítására egyéb helyen van szükség (pl. betegágy mellett egy ápolási tevékenység során), akkor az azonosítás intelligens, a WIFI hálózaton üzemelő mobil eszközzel valósul meg. Ez lehet mobil klinikai tablet gép, mely pl. az orvosi vizitek alkalmával is használható a betegek adatainak gyors megtekintésére, vagy kisméretű „smart” eszköz.

**Mennyiségi követelmények**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tételszám | Megnevezés | Mennyiség |
|  | Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 4 db |
|  | Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 20 db |
|  | Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 11 db |
|  | Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére | 11 db |
|  | Betegazonosító karszalag nyomtató | 4 db |
|  | Betegazonosító karszalag | 10000 db |
|  | Központi betegazonosító rendszer-szoftver | 1 db |

**Műszaki követelmények**

**Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |
| Gyártó: |  |
| Típus |  |
| Intel® Apollo Lake vagy QuadCore processzor  | Igen, kérjük megadni! |  |
| SSD min. 64 GB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operatív memória min. 4 GB | Igen, kérjük megadni! |  |
| SmartCard chipkártya olvasó min. 1 dbElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 5 |  Kérjük megadni! |  |
| NFC olvasóElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 | Kérjük megadni! |  |
| RFID olvasóElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 | Kérjük megadni! |  |
| Bluetoothmin. 4.0 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Vezetéknélküli hálózat min. WiFi b/g/n | Igen, kérjük megadni! |  |
| Első kamera legalább 2 MP | Igen, kérjük megadni! |  |
| Hátsó kamera legalább 5 MP | Igen, kérjük megadni! |  |
| Beépített vonalkód olvasóElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 3 | Kérjük megadni! |  |
| LTE modemek száma min. 1 dbElőny a több!1 db = 1 pont, több db = 10 pont, S = 3 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Beépített hangszóró és mikrofon | Igen |  |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |  |
| USB csatlakozók: legalább 1xUSB2.0 és 1xUSB3.0 Type-A | Igen, kérjük megadni! |  |
| Képernyőméret min. 10” | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kapacitív érintőképernyő | Igen |  |
| Felbontás min. 1920x1080 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kontraszt legalább 800:1 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Fényerő min. 300 cd/m2 vagy NIT | Igen, kérjük megadni! |  |
| Akkumulátor teljesítmény min. 3250 mAh/akkumulátor, min. 2 db szállítandó | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legalább IP54 tanúsítvány | Igen, kérjük megadni! |  |
| Ütésálló kivitel | Igen |  |
| Dokkoló egység | Igen |  |
| 1x Gigabit LANElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 2 | Kérjük megadni! |  |
| EN 60601-1 megfelelőségElőny a megléte!Igen = 10 pont, Nem = 1 pont, S = 3 | Kérjük megadni! |  |
| Operációs rendszer | Windows 10 |  |
| Futtassa a betegazonosító rendszer kliens szoftverét, és a HIS rendszert is. | Igen |  |
| **Alkalmazói szoftver:** |
| Kapcsolat a központi betegazonosító rendszer-szoftverrel és a HIS rendszerrel | Igen |  |
| Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása | Igen |  |
| Az azonosítást követően az azonosítási információk feltöltése a központi betegazonosító rendszer-szoftverbe  | Igen |  |
| Azonosított páciens adatainak HIS rendszerből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó HIS előzmény információk letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó ápolási tevékenységek HIS-ből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó ápolási tevékenységek elvégzésének adminisztrálása a HIS-ben | Igen |  |
| Vitális paraméterek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás értékek, légzésszám) rögzítése és továbbítása a HIS rendszerbe | Igen |  |
| Orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) | Igen |  |
| A páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |

**Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |
| Gyártó: |  |
| Típus: |  |
| i.MX35 (532MHz) processzor  | Igen |  |
| Flash háttértár min. 128 MB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operatív memória min. 128 MB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Vezetéknélküli hálózat min. WiFi b/g/n | Igen, kérjük megadni! |  |
| Beépített hangszóró és mikrofon | Igen |  |
| Fejhallgató kimenet | Igen |  |
| Min. 2 db PTT gomb és PTT kommunikáció | Igen, kérjük megadni! |  |
| Képernyőméret min. 3” | Igen, kérjük megadni! |  |
| Képernyő E Ink Pearl | Igen |  |
| Rezisztív érintőképernyő | Igen |  |
| Felbontás min. 320x240 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legalább 4 bites szürkeárnyalat | Igen, kérjük megadni! |  |
| Egy ill. többdimenziós vonalkódok és QR kódok felismerésére alkalmas | Igen |  |
| Akkumulátor teljesítmény: min. 910mAh (kevesebb mint 4 óra a teljes feltöltési idő) | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legalább IP54 tanúsítvány | Igen, kérjük megadni! |  |
| Súly kevesebb, mint 130g | Igen, kérjük megadni! |  |
| Mozgás szenzor | Igen |  |
| Kényelmesen nyakba akasztva viselhető | Igen |  |
| Ellenáll a kórházban jelentkező speciális igénybevételnek (felületfertőtlenítőkkel fertőtleníthető) | Igen |  |
| Ütésálló kivitel | Igen |  |
| **Alkalmazói szoftver:**  |  |  |
| Kapcsolat a központi betegazonosító rendszer-szoftverrel és a HIS rendszerrel | Igen |  |
| Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása | Igen |  |
| Az azonosítást követően az azonosítási információk feltöltése a központi betegazonosító rendszer-szoftverbe  | Igen |  |
| Azonosított páciens fontosabb adatainak HIS rendszerből való letöltése és megjelenítése, mely kiterjed legalább az alábbiakra:* név
* születési dátum
* TAJ szám
* hol fekszik a beteg (osztály, kórterem, ágyszám)
* felvétel dátuma
 | Igen |  |
| A betegre vonatkozó előírt ápolási tevékenységek HIS-ből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó ápolási tevékenységek elvégzésének adminisztrálása, és feltöltése a HIS-be | Igen |  |
| Vitális paraméterek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás értékek, légzésszám) rögzítése és továbbítása a HIS rendszerbe | Igen |  |

**Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |  |  |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| AIO konfiguráció | Igen |  |
| Intel® Core i5 processzor  | Igen |  |
| Processzor órajele min. 2,3GHz | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operatív memória min. 4 GB DDR4 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Belső háttértár legalább 1TB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Rádiós billentyűzet (HU) és egér |  Igen |  |
| Vezeték nélküli hálózat min. WiFi b/g/n | Igen, kérjük megadni! |  |
| Min. 1x Gigabit LAN | Igen, kérjük megadni! |  |
| Webkamera | Igen |  |
| Optikai meghajtó DVD SuperMulti | Igen |  |
| USB csatlakozók legalább 2xUSB2.0 és 2xUSB3.0  | Igen, kérjük megadni! |  |
| Képernyőméret legalább 23,8” | Igen, kérjük megadni! |  |
| Felbontás min. 1920x1080 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Beépített kártyaolvasó legalább 3 az egyben | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operációs rendszer | Windows 10 Pro |  |
| Képes legyen futtatni a betegazonosító rendszer kliens szoftverét, és a HIS rendszert is. | Igen |  |
| **Szoftver:**  |  |  |
| Kapcsolat a központi betegazonosító rendszer-szoftverrel és a HIS rendszerrel | Igen |  |
| Vonalkódos beteg-azonosító karszalag előállítása, egyedi vonalkód nyomtatásával | Igen |  |
| Vonalkódos beteg-azonosítás biztosítása | Igen |  |
| Az azonosítást követően az azonosítási információk feltöltése a központi betegazonosító rendszer-szoftverbe  | Igen |  |
| Azonosított páciens adatainak HIS rendszerből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó HIS előzmény információk letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó ápolási tevékenységek HIS-ből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |
| A betegre vonatkozó ápolási tevékenységek elvégzésének adminisztrálása a HIS-ben | Igen |  |
| Orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) | Igen |  |
| A páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése | Igen |  |

**Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |
| Gyártó: |  |
| Típus: |  |
| Bidirekcionális olvasási típus | Igen |  |
| Lézer forrás 650 nm-es lézerdióda | Igen |  |
| Pásztázási sebesség min. 100 pásztázás/sec. | Igen, kérjük megadni! |  |
| Rendelkezzen a következő interfészekkel: USB, RS-232, billentyűzet PS/2 | Igen |  |
| Legyen alkalmas egydimenziós vonalkódok felismerésére | Igen |  |
| Rendelkezzen minden irányba magas vonalkód felismerési tulajdonsággal: legalább forgásszög: +/-30 fok; dőlésszög: +/-65 fok; billenésszög 60 fok |  Igen |  |
| „Auto-Scan” üzemmód: a trigger gomb lenyomása nélkül automatikusan pásztáz és olvas | Igen |  |
| RSS kód olvasása | Igen |  |
| Rendelkezzen állítható hang és fényjelzéssel | Igen |  |
| Támogassa a 852-es kódlapot | Igen |  |
| Rendelkezzen FLASH memóriával a rendszerprogram és beállítások tárolásához | Igen |  |
| Rendelkezzen ADF (automatikus adatformázás) funkcióval | Igen |  |
| Súlya ne haladja meg a 130 g-ot | Igen, kérjük megadni! |  |

**Betegazonosító karszalag nyomtató:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |
| Gyártó: |  |
| Típus: |  |
| Direkt termál nyomtatás: vonalkód, grafika, szöveg | Igen |  |
| 32 bit RISC processzor  | Igen |  |
| Legalább 8MB flash memória | Igen, kérjük megadni! |  |
| Min. 16 MB SDRAM | Igen |  |
| Duál kommunikációs interfész: Soros és USB | Igen |  |
| Opcionális WiFi kommunikáció | Igen |  |
| Média állapot jelző |  Igen |  |
| Unicode megfelelőság | Igen |  |
| Folyamatos médiakalibráció | Igen |  |
| Legalább 16 (bővíthető) beépített bitmap font | Igen, kérjük megadni! |  |
| XML kommunikáció támogatása | Igen |  |
| Felbontás legalább 300dpi | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legkisebb nyomtatási hossz max. 80 mm  | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legnagyobb nyomtatási hossz min. 550 mm | Igen, kérjük megadni! |  |
| Legnagyobb nyomtatási sebesség legalább 50 mm/sec | Igen, kérjük megadni! |  |
| Egyszerűen cserélhető média | Igen |  |
| Képes legyen fogadni betegazonosító karszalagot tartalmazó médiát | Igen |  |
| Betegazonosító karszalagot tartalmazó média pontos megnevezése | Igen |  |
| Illesztés a HIS rendszerhez úgy, hogy közvetlenül a HIS rendszerből legyen mód a páciens karszalagjának nyomtatását kezdeményezni.  | Igen |  |

**Betegazonosító karszalag:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Egészségügyi alkalmazásra alkalmas | Igen |  |
| Vonalkódolvasóval és/vagy kamerával azonosítható betegazonosítót tartalmaz | Igen |  |
| Vízálló, kényelmesen viselhető | Igen |  |
| Ellenáll a kórházban jelentkező speciális igénybevételnek | Igen |  |
| A megajánlott karszalag nyomtatóval kompatibilis | Igen |  |

**Központi betegazonosító rendszer-szoftver:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény |  |
| Gyártó: |  |
| Típus: |  |
| Központi szerver alkalmazás, mely képes működni a kórház jelenlegi medikai szerverén | Igen |  |
| A rendszer adatbázisa a kórház jelenlegi MS SQL Server-ében kerüljön tárolásra | Igen |  |
| Fogadja és a HIS adatbázisában adminisztrálja a karszalagok előállítását, a betegek főbb adataival együtt | Igen |  |
| Fogadja és a HIS adatbázisában adminisztrálja a a betegazonosítási eseményeket, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történt (fix telepítésű munkaállomáson vonalkód olvasóval, mobil klinikai tableten vagy kisméretű „smart” eszközön) | Igen |  |
| Lekérdezési lehetőségeket valósít meg egy a „smart” eszközön futó tetszőleges kliens felületen | Igen |  |

**Az alkalmazói szoftverekkel szemben támasztott általános követelmények:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény |  |
| Feleljenek meg a releváns magyar és EU- jogszabályi előírásoknak, valamint a szakmai kollégiumok vonatkozó ajánlásainak. | Igen |  |
| Garantálják az adatok biztonságát az illetéktelen személyek hozzáférésének kizárásával. | Igen |  |
| Biztosítsák az orvosi dokumentáció – jogszabály által előírt ideig való – biztonságos tárolását és előkereshetőségét. | Igen |  |
| Teljes körű naplózási funkcionalitással rendelkezzenek, minden adatmódosítás kerüljön naplózásra. Legyen lehetőség a napló tetszőleges szempontok szerinti lekérdezésére. | Igen |  |
| SQL-99 szabványt támogató, tranzakciós, relációs adatbázis-kezelő motor használata. | Igen |  |
| Magyar nyelvű, grafikus felhasználói felület és dokumentáció. | Igen |  |
| Amennyiben egy adott fogalomkörre létezik országos vagy ágazati kódrendszer, akkor az alkalmazások ezek mindenkor érvényes változatát használják. | Igen |  |
| A rendszerek olyan üzemeltetési szupporttal rendelkezzenek, amely megfelelő helyszíni rendelkezésre állást is biztosít | Igen |  |
| Automatikus frissítési mechanizmus lokális szerverről | Igen |  |
| Minden alkalmazás legyen távolról menedzselhető | Igen |  |
| A betegazonosítási rendszer alkalmazói szoftverei legyenek gyártó szerint homogének. | Igen |  |

1. **rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály, – Dénesfa**

A projekt keretében a kórház Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztálya bevonásával egységes betegazonosító és nyomon követő rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt FŐNIX-Pro medikai és ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba.

Az integrációtól minimálisan elvárt feltételek:

* a betegazonosítás során használt egyedi azonosítók a HIS rendszerben levő ellátási esetekhez legyenek rendelve,
* a releváns folyamatokat kiszolgáló HIS modulok a megfelelő azonosítót alkalmazzák az azonosítás támogatására,
* a HIS rendszer támogassa az azonosítók egyediségének biztosítását,
* az adott beteg azonosítója a HIS rendszer felhasználója számára kerüljön megjelenítésre az érintett folyamatokban, tegye lehetővé a beteg azonosítást az azonosító alapján,
* az azonosítás ténye és adatai kerüljenek naplózásra,
* a HIS rendszer támogassa az azonosítás gyakoriságára és eredményességére vonatkozó indikátorok szolgáltatását.

Az intézmény osztályára felvett fekvőbetegek számára kifejezetten egészségügyi alkalmazásra kifejlesztett karkötőket kell alkalmazni, melyek kényelmesen viselhetők, fertőtleníthető felülettel rendelkeznek és biztonságosan rögzíthetők a páciens csuklójára.

A karkötőket a betegfelvétel során fogják megkapni a fekvőbetegek. Minden karkötőnek rendelkeznie kell egy egyedi ellátási azonosítóval, amely azonosító a HIS rendszer adatbázisában is összerendelésre kell kerülnie az adott esettel.

A nyomon követő rendszerrel szembeni elvárások:

* azonnali helyzet meghatározás,
* épület elhagyás esetén riasztás,
* kétirányú kommunikáció,
* RF adatkommunikáció,
* nővérhívás pánik gomb használatával,
* mobil informatikai eszköz (pl.: tablet) használatának biztosítása a nővéreknek.

További elvárás, hogy az intézmény parkjában elhelyezkedő tó védőtávolságon belüli megközelítésének esetén, a nyomon követő rendszer riassza a nővéreket és azonosítsa a beteget.

**Mennyiségi követelmények**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tételszám | Megnevezés | Mennyiség |
| 1. | Számítógép konfiguráció asztali | 1 db |
| 2. | Nővérhívó szoftver | 1 db |
| 3. | Szoftverlicence | 100 db |
| 4. | RTLS RF Router | 16 db |
| 5. | Segélykérő jeladó karkötő, műanyag szíjjal | 100 db |
| 6. | Fém óraszíj | 20 db |
| 7. | Levétel ellen védett csat a karkötő szíjára | 20 db |
| 8. | Speciális szerszám a csat bontásához | 1 db |
| 9. | Nővérpultba kijelző tábla PC | 4 db |
| 10. | Wifi pszihiátrián | 2 db |
| 11. | Wifi kültéren | 1 db |
| 12. | Switch 24/POE | 4 db |
| 13. | Kábelezés 36 végponthoz | 1 db |
| 14. | Földkábel fektetés 175 m | 1 db |
| 15. | Villanyoszlop állítás | 1 db |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |  |  |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| AIO konfiguráció | Igen |  |
| Intel® Core i5 processzor  | Igen |  |
| Processzor órajele min. 2,3GHz | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operatív memória min. 8 GB DDR4 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Belső háttértár: legalább 1TB HDD és min. 240 GB SSD | Igen, kérjük megadni! |  |
| Rádiós billentyűzet (HU) és egér |  Igen |  |
| Vezeték nélküli hálózat min. WiFi b/g/n | Igen, kérjük megadni! |  |
| Min. 1x Gigabit LAN | Igen, kérjük megadni! |  |
| Webkamera | Igen |  |
| Optikai meghajtó DVD SuperMulti | Igen |  |
| USB csatlakozók legalább 2xUSB2.0 és 2xUSB3.0  | Igen, kérjük megadni! |  |
| Képernyőméret legalább 20,0” | Igen, kérjük megadni! |  |
| Felbontás min. 1920x1080 | Igen, kérjük megadni! |  |
| Operációs rendszer | Windows 10 Pro |  |
| Képes legyen futtatni a beteg nyomon követő rendszer kliens szoftverét, és a HIS rendszert is. | Igen |  |

**Beteg nyomon követésre alkalmas nővérhívó szoftver:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Nővérhívások megjelenítése | Igen |  |
| Nővérhívások nyugtázása | Igen |  |
| Közvetítés az Android eszközök felé | Igen |  |
| Közvetítés Windows rendszerű számítógépre | Igen |  |

**RTLS RF Router:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Azonosítás 1-6m hatósugáron belül (állítható) | Igen |  |
| Ajtóvezérlés | Igen |  |
| Sorompóvezérlés | Igen |  |
| Ethernet kommunikációs interfész | Igen |  |
| PoE tápellátás | Igen |  |

**Segélykérő jeladó karkötő, műanyagszíjjal:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Műanyag szíjjal szerelt | Igen |  |
| Könnyen hordozható | Igen |  |
| Hermetikusan zárt, ütésálló, fertőtleníthető ház | Igen |  |
| Távoli olvasás lehetősége | Igen |  |
| NFC adatkommunikáció |  |  |
| RF adatkommunikáció |  |  |
| Beépített akkumulátor |  |  |
| Hosszú készenléti idő egy akkumulátorral, max. évenkénti egy alkalommal történő csere | Igen, kérjük megadni! |  |
| IP67 szabvány megfelelés |  |  |
| IP67 megtartása mellett történő töltési megoldás |  |  |

**Fém óraszíj:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Levétel ellen (illetéktelen eltávolítás ellen) védett csattal szerelt | Igen |  |
| Szabadkézzel nem bontható | Igen |  |
| Speciális szerszám a csat bontásához | Igen |  |
| Mechanikai hatásoknak ellenáll | Igen |  |
| Speciális szerszám a csat bontásához | Igen |  |

**Nővérpultba kijelző tábla PC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| **Hardver:** |
| Gyártó: |  |
| Típus |  |
| Operációs rendszer: Android | Igen |  |
| Képernyő átló: min. 8" | Igen, kérjük megadni! |  |
| Kijelző felbontás: 1280 \* 800 pixel | Igen, kérjük megadni! |  |
| Memória : legalább 2 GB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Háttértár: legalább 16 GB | Igen, kérjük megadni! |  |
| Wi-Fi protokoll : legalább 802.11n szabvány | Igen, kérjük megadni! |  |
| Bluetooth | Igen |  |
| GPS | Igen |  |
| USB csatlakozó | Igen |  |
| Kártyaolvasó | Igen |  |
| Előlapi kamera | Igen |  |
| Hátlapi kamera | Igen |  |
| Súly: max. 400g  | Igen, kérjük megadni! |  |

**Rendszerrel szembeni elvárások:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Azonnali helyzet meghatározás | Igen |  |
| Épület elhagyás esetén riasztás | Igen |  |
| Kétirányú kommunikáció | Igen |  |
| RF adatkommunikáció | Igen |  |
| Nővérhívás pánik gomb használatával | Igen |  |
| Az intézmény parkjában elhelyezkedő tó védőtávolságon belüli megközelítésének esetén, a nyomon követő rendszer riassza a nővéreket és azonosítsa a beteget | Igen |  |

**HIS rendszerintegráció során kezelendő adatkör:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| Név | Igen |  |
| Születési hely, idő | Igen |  |
| Anyja neve | Igen |  |
| TAJ szám | Igen |  |
| Lakcím | Igen |  |
| Szobaszám | Igen |  |
| Kezelő orvos neve |  |  |
| Kórtörténet |  |  |

**Adatkommunikációhoz szükséges hálózati feltételek:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraméter | Követelmény | Megajánlott paraméter |
| A szerver szoftverek paraméterezése a vállalkozó által biztosított szerverre és/vagy felügyelő munkaállomásra távoli munkavégzéssel | Igen |  |
| Android szoftverfejlesztés az NFC azonosításhoz | Igen |  |
| HIS illesztés | Igen |  |
| Kiépülő hálózatot min. Cat.5E minőségben | Igen, kérjük megadni! |  |
| A hálózat végződtetése külön 12U magasságú, 500mm mély fali rack-ben történjen meg RJ45-ös patchsávon | Igen |  |
| A végpontok UTP aljzattal ellátottak legyenek | Igen |  |
| A hálózat kiépítést követően az épületen okozott sérülések helyreállítása | Igen |  |
| A végpontokon elhelyezett rádiófrekvenciás eszközök és wifi access pointok (AP-k) tápellátását a központi switch-ről kell biztosítani | Igen |  |
| Az aktív eszközök szünetmentes áramellátását biztosítani kell | Igen |  |
| Az AP-kat a végpontokon a kiépített hálózatra, a rackben a switch-rekre rá kell patch-elni | Igen |  |
| A 3db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani | Igen |  |
| A kiépített WiFi eszközök legyenek képesek a riasztásokat a nővérek részére átadni (A 802.1 a/b/g/n/ac szabvány szerinti működés az elvárt) |  |  |
| Elvárás minden eszköz távmenedzselhetősége |  |  |
| Elvárt a rendszeres karbantartás és szerviz |  |  |
| Elvárt a legalább évi 95% feletti üzemidő biztosítása |  |  |

**VI. PÉNZÜGYI AJÁNLAT**

**I.rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Nettó db ár (Ft) | Nettó összár (Ft) | Áfa kulcs (%) | Bruttó összár (Ft) |
|  | Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 4 db |  |  |  |  |
|  | Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 20 db |  |  |  |  |
|  | Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás a szükséges alkalmazói szoftverekkel | 11 db |  |  |  |  |
|  | Vonalkód olvasó karszalagok menedzselésére | 11 db |  |  |  |  |
|  | Betegazonosító karszalag nyomtató | 4 db |  |  |  |  |
|  | Betegazonosító karszalag | 10000 db |  |  |  |  |
|  | Központi betegazonosító rendszer-szoftver | 1 db |  |  |  |  |
|  | HIS integráció | 1 db |  |  |  |  |
|  | Egyéb\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Összesen |  | - |  |

**\***Az ajánlati árnak tartalmaznia kell megrendelt hardverek és a hozzájuk rendelt szoftverek leszállítását a telepítési helyre, annak beüzemelését és az alkalmazók számára történő betanítását.

\*\*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül

* a működtető személyzet folyamatos képzését
* a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő anyagköltséggel együtt
* a 95 % feletti üzemidő biztosítását
* magyar nyelvű szervizhátteret
* 7/24-es rendelkezésre állást
* a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést
* teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást
* a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását

Fentieknek megfelelően a tábla egyéb sora megfelelő számban bővíthető pontos megnevezéssel. A megadott sorok nem összevonatóak, kitöltésük kötelező.

1. **rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály, – Dénesfa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Nettó db ár (Ft) | Nettó összár (Ft) | Áfa kulcs (%) | Bruttó összár (Ft) |
| 1. | Számítógép konfiguráció asztali | 1 db |  |  |  |  |
| 2. | Nővérhívó szoftver | 1 db |  |  |  |  |
| 3. | Szoftverlicence | 100 db |  |  |  |  |
| 4. | RTLS RF Router | 16 db |  |  |  |  |
| 5. | Segélykérő jeladó karkötő, műanyag szíjjal | 100 db |  |  |  |  |
| 6. | Fém óraszíj | 20 db |  |  |  |  |
| 7. | Levétel ellen védett csat a karkötő szíjára | 20 db |  |  |  |  |
| 8. | Speciális szerszám a csat bontásához | 1 db |  |  |  |  |
| 9. | Nővérpultba kijelző tábla PC | 4 db |  |  |  |  |
| 10. | Wifi pszihiátrián | 2 db |  |  |  |  |
| 11. | Wifi kültéren | 1 db |  |  |  |  |
| 12. | Switch 24/POE | 4 db |  |  |  |  |
| 13. | Kábelezés 36 végponthoz | 1 db |  |  |  |  |
| 14. | Földkábel fektetés 175 m | 1 db |  |  |  |  |
| 15. | Villanyoszlop állítás | 1 db |  |  |  |  |
|  16. | HIS integráció | 1 db |  |  |  |  |
|  17. | Egyéb\*\* |  |  |  |  |  |
|  | Összesen |  |  |  |

**\***Az ajánlati árnak tartalmaznia kell megrendelt hardverek és a hozzájuk rendelt szoftverek leszállítását a telepítési helyre, annak beüzemelését és az alkalmazók számára történő betanítását.

\*\*Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül

* a működtető személyzet folyamatos képzését
* a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő anyagköltséggel együtt
* a 95 % feletti üzemidő biztosítását
* magyar nyelvű szervizhátteret
* 7/24-es rendelkezésre állást
* a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést
* teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást
* a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását

Fentieknek megfelelően a tábla egyéb sora megfelelő számban bővíthető pontos megnevezéssel. A megadott sorok nem összevonatóak, kitöltésük kötelező.

**V. Szerződéses feltételek**

**ADÁSVÉTELI szerződés**

amely létrejött egyrészről **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**

(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)

bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000

adószáma: 15367307-2-08,

képviseletében eljár ***Dr. Benedek Zoltán*** *főigazgató*,

továbbiakban mint **Vevő,**

másrészről neve:

székhelye:

cégjegyzék száma:

bankszámla száma:

adószáma:

képviseletében eljár

továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

***Preambulum***

Vevő a Kbt. 117. §-a alapján saját beszerzési szabályok alkalmazásával bonyolította le *„***Adásvételi szerződés egységes betegazonosító rendszerek bevezetésére a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére EFOP-2.2.18-17-2017-00066***”* tárgyú beszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével/résznyertesével köti meg a szerződést.

1. ***A szerződés tárgya, mennyisége***
	1. Szerződés tárgya, mennyisége:
		1. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály – Kapuvár**:** Az 1. sz. melléklet szerinti hardverek és szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások szállítása, biztosítása.
		2. rész: Egységes betegazonosító rendszer – Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály – Dénesfa:A 2. sz. melléklet szerinti hardverek és szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások szállítása, biztosítása.
	2. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal a szerződés 1. és 2. sz. mellékletében részletezett hardverek és szoftverek szállítására, beüzemelésére, a kezelőszemélyzet betanítására és a rendszer 5 éven keresztül történő fenntartására.
2. ***Megrendelés és annak teljesítése***
	1. Eladó az 1. pontban írt hardvereket és szoftvereket 2018. október hó 10. napjáig a Vevő részére leszállítja, üzembe helyezi és a kezelőszemélyzetet betanítja. Az üzembe helyezésről és üzempróbáról felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel.
	2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt elvégzi a rendszerek teljes, díjmentes szervizelését, szükséges javítását alkatrész biztosításával, továbbá az üzembe helyezéstől számított 5 éven keresztül
* a működtető személyzet folyamatos képzését
* a gyártói előírás szerinti rendszeres karbantartást és javítást a felmerülő anyagköltséggel együtt
* a 95 % feletti üzemidő biztosítását
* magyar nyelvű szervizhátteret
* 7/24-es rendelkezésre állást
* a hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szervizelést
* teljes és folyamatos nyomtatóanyag/karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátást
* a rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp és valamennyi szükséges licenc biztosítását.
1. ***A teljesítés helye***

3.1. I.rész:9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászati Osztály

* 1. II.rész: 9365 Dénesfa, Fő u. 19. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály
1. ***Szerződéses érték***
	1. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg:

I.rész: nettó…………………........ Ft + .... % Áfa, azaz bruttó…………………………….. Ft

II.rész: nettó……………………… Ft + .... % Áfa, azaz bruttó…………………………….. Ft

* 1. A 4.1. pontban írt ár magában foglalja az 1./2. sz. mellékletben írt, valamint az 1.3 pontban írt fenntartás összes költségét is.
1. ***Fizetési feltételek, fizetési határidő***
	1. Eladó előlegre, részszámla benyújtására nem jogosult.
	2. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni.
	3. Vevő a teljesítés ellenértékét az Eladó által kiállított, a Vevő által leigazolt számla – melynek melléklete a próbaüzemi jegyzőkönyv is - kézhezvételét követő 30 napon belül a Kbt. 135. §, a Ptk. 6:130 §, valamint az Art. 36/A. § figyelembe vételével átutalással egyenlíti ki.
	4. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Vevő számláját a számlavezető bankja megterhelte.
	5. Az Eladó számlavezetője: …………………………………………………………………………………….

Számlaszáma: ……………………………………………………………………………………………………..

* 1. Vevőnek benyújtott számla késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti. Vevő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni.
	2. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követeléseket számíthatja be.
1. ***Az Eladó jogai és kötelezettségei***

6.1. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az 1.1. pontban írt hardvereknek és szoftvereknek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.

6.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.

6.3. Eladó köteles a szállított eszközök magyar nyelvű használati, kezelési útmutatóját Vevőnek átadni.

6.4. Az Eladó a szerződés hatálya alatt a szállított eszközökhöz tartozó karbantartását, szervízelését, és alkatrész ellátását, továbbá a 2.2. pont szerinti kiegészítő szolgáltatások biztosítását – kivéve a szakszerűtlen kezelés által okozott károk helyreállítását – térítésmentesen biztosítja.

1. ***A Vevő jogai és kötelezettségei***
	1. A Vevő köteles az Eladó részére biztosítani, hogy munkanapokon munkaidőben a vállalt karbantartást, javítást elvégezhesse. +
2. ***Szerződés biztosítékai***
	1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
	2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan
* késedelmesen teljesít,
* a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul.
	1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
* Késedelem esetére kikötött kötbér: A nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke legalább a nettó szerződéses ár 0,5 %-a/naptári nap (ajánlattevő ajánlata szerint). A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 naptári nap.

Ajánlattevő a fenti összegtől eltérő magasabb összegű kötbér fizetési kötelezettséget is vállalhat ajánlatában.

 A nyertes ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

* A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul vagy a nyertes Ajánlattevő a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
	1. Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamat.
1. ***Szerződés hatályba lépése és felmondása***

9.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés – figyelemmel a fenntartásra vállalt 5 éves időtartamra – 2023. október hó 10 napján szűnik meg.

9.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.

Azonnali hatályú felmondásnak minősül a Vevő részéről, ha

* az Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint;
* az Eladó nem minősül átlátható szervezetnek;
* a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Azonnali hatályú felmondásnak minősül mindkét fél részéről, ha a felek az árváltozás mértékében megállapodni nem tudnak.

9.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.

9.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben.

1. ***Egyéb feltételek***
	1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
	2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
	3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
	4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.
	5. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő
* nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti;
* a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.
	1. Kapcsolattartás

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy és annak elérhetősége:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy és annak elérhetősége:

………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinthet. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi.
	2. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.
1. ***Eljáró bíróság, alkalmazott jog***

11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.

11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény).

***Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.***

Melléklet:

1. sz. melléklet: Szakmai ajánlat I.rész
2. sz. melléklet: Szakmai ajánlat II.rész
3. sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat